## Données Générales
Direction de l'immobilier de l'Etat
|  | Utilisez la fonctionnalité "Listes détaillées" de l'OAD en sélectionnant les critères "Surfaces", "Effectifs", "Bail/CODHC" pour extraire les données générales de votre parc. Ajoutez votre extraction au document en renommant l'onglet "Données Générales Extraites". Si les données de l'OAD diffèrent de vos données réelles, merci de compléter le tableau ci-dessous. NOTA de l'opérateur : le RT-ESR n'étant pas complètement fiabilisé à ce jour, les analyses issues de l'OAD manquent de pertinence. Les données sont donc issues d'Active3D et correspondent à la réalité du parc d'Université Côte d'Azur au 31/12/2024. | [6 empty] | SDP Relevées de la source A3D | Base SUB (hors stationnement) à 0,87 SDP en attendant fiabilisation fin 2025 |  | Base SUN 0,63 SDP en attendant fiabilisation fin 2025
0.63
IDENTIFIANT CHORUS RE-FX BÂTIMENT / TERRAIN NON BÂTI | LIBELLE BÂTIMENT / TERRAIN NON BÂTI | DESTINATION | UTILISATION PRINCIPALE BÂTIMENT / TERRAIN NON BÂTI | STATUT D'OCCUPATION (type de contrat d'occupation) | PROPRIETAIRE | ADRESSE COMPLETE (n° et nom de la rue) | VILLE (avec le code postal) | MULTI-OCCUPATION (avec d'autres services de l'Etat ou EPN) | SPL (SDP) | SUB GENERALE | SUB TERTIAIRE | SUN | SUN TERTAIRE | CONTENANCE CADASTRALE (pour les terrains non bâtis) | RESIDENTS | POSTES DE TRAVAIL | SUB/POSTE DE TRAVAIL | SUB/RESIDENT | SUN/SUB
CAMPUS
320228 | GRAND CHÂTEAU | Enseignement - Recherche | Administration | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 2451 | 2132.37 | 1358.44 | 1544.13 | 983.7 |  | 142 | 186 | 7.3034 | 9.5665 | 0.72414
390366 | BU | Enseignement - Recherche | Bibliothèque | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 4382 | 3812.34 | 387.04 | 2760.66 | 280.27 |  | 37 | 47 | 8.2349 | 10.4605 | 0.72414
390367 | LOGE & THEATRE | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 1257 | 1093.59 | 93.61 | 791.91 | 67.79 |  | 16 | 16 | 5.8506 | 5.8506 | 0.72414
390368 | CHIMIE TP | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 2355 | 2048.85 | 56.31 | 1483.65 | 40.77 |  | 4 | 11 | 5.1191 | 14.0775 | 0.72414
390369 | CHIMIE RECHERCHE | Enseignement - Recherche | Recherche | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 3411 | 2967.57 | 432.96 | 2148.93 | 313.52 |  | 101 | 128 | 3.3825 | 4.2867 | 0.72414
390373 | AMPHI CHIMIE | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 488 | 424.56 | 225.36 | 307.44 | 163.19 |  | 0 | 11 | 20.4873 |  | 0.72414
390374 | LABO BIOCHIMIE | Enseignement - Recherche | Recherche | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 699 | 608.13 | 290.46 | 440.37 | 210.33 |  | 85 | 46 | 6.3143 | 3.4172 | 0.72414
390375 | AMPHI PHYSIQUE 1 | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 496 | 431.52 | 144.98 | 312.48 | 104.98 |  | 0 | 0 |  |  | 0.72414
390376 | AMPHI PHYSIQUE 2 | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 497 | 432.39 | 16.02 | 313.11 | 11.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0.72414
390377 | (TP PHYSIQUE) BATIMENT HIJ | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 2461 | 2141.07 | 86.62 | 1550.43 | 62.72 |  | 25 | 3 | 28.8733 | 3.4648 | 0.72414
390378 | PHYSIQUE RECHERCHE | Enseignement - Recherche | Recherche | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 3317 | 2885.79 | 863.6 | 2089.71 | 625.36 |  | 105 | 140 | 6.1686 | 8.2248 | 0.72414
390379 | (AMPHITHEATRES 5) BATIMENT L | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 526 | 457.62 | 386.79 | 331.38 | 280.09 |  | 15 | 35 | 11.0511 | 25.786 | 0.72414
390381 | BATIMENT M | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 2946 | 2563.02 | 18.74 | 1855.98 | 13.57 |  | 17 | 3 | 6.2467 | 1.1024 | 0.72414
390382 | BIOCHIMIE |  |  | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 2486 | 2162.82 | 333.27 | 1566.18 | 241.33 |  | 85 | 108 | 3.0858 | 3.9208 | 0.72414
390383 | PETIT CHÂTEAU | Enseignement - Recherche | Administration | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 739 | 642.93 | 245.19 | 465.57 | 177.55 |  | 45 | 66 | 3.715 | 5.4487 | 0.72414
390384 | SCIENCES NAT RECHERCHE | Enseignement - Recherche | Recherche | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 4525 | 3936.75 | 756.32 | 2850.75 | 547.68 |  | 122 | 157 | 4.8173 | 6.1993 | 0.72414
390385 | TP SCIENCES NAT | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 2669 | 2322.03 | 33.4 | 1681.47 | 24.19 |  | 36 | 14 | 2.3857 | 0.92778 | 0.72414
390386 | AMPHI SCIENCES NAT | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 525 | 456.75 | 17.28 | 330.75 | 12.51 |  | Sans objet | 0 |  |  | 0.72414
390387 | ANIMALERIE | Enseignement - Recherche | Recherche | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 213 | 185.31 | 0 | 134.19 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | 0.72414
390388 | LABO LMPC | Enseignement - Recherche | Recherche | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 1856 | 1614.72 | 449.49 | 1169.28 | 325.5 |  | Sans objet | 116 | 3.8749 |  | 0.72414
Sans objet | LMPC S/STATION | Local technique | Technique | Mise à disposition | Etat |  |  |  | 93 | 80.91 | 0 | 58.59 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
390389 | PETIT VALROSE | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 5925 | 5154.75 | 1076.98 | 3732.75 | 779.88 |  | 152 | 146 | 7.3766 | 7.0854 | 0.72414
390390 | CENTRE SPORTIF | Vie étudiante | Sport | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 3929 | 3418.23 | 66.76 | 2475.27 | 48.35 |  | Sans objet | 0 |  |  | 0.72414
390394 | LABO MATHS DIEUDONNE | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 3905 | 3397.35 | 115.35 | 2460.15 | 83.53 |  | 225 | 166 | 0.69488 | 0.51267 | 0.72414
Sans objet | CHAUFFERIE ANIMALERIE | Local technique | Technique | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
Sans objet | CABANE | Local technique | Technique | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
Sans objet | LOCAL BACCHUS | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
Sans objet | SALLE BELVEDERE | Enseignement - Recherche | Administration | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 107 | 93.09 | 184.84 | 67.41 | 133.93 |  | Sans objet | 0 |  |  | 0.72414
En cours de création | TOUR SUD | Logement | Logement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 94 | 81.78 | 63.97 | 59.22 | 46.32 |  |  | 2 | 31.985 |  | 0.72414
394680 | TOUR NORD | Logement | Logement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 96 | 83.52 | 0 | 60.48 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | 0.72414
394681 | (CONCIERGERIE) BATIMENT A3 LOGE | Vie étudiante | Vie étudiante | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 85 | 73.95 | 50.5 | 53.55 | 36.57 |  | 6 | 2 | 25.25 | 8.4167 | 0.72414
394686 | ISBA | Enseignement - Recherche | Vacant |  | Etat | 29 avenue de Valrose | 6109 Nice |  | 107 | 93.09 | 70.61 | 67.41 | 51.13 |  | Sans objet | 0 |  |  | 0.72414
394687 | (INFIRMERIE) BATIMENT A5 | Logement | Logement | Mise à disposition | Etat | 30 avenue de Valrose | 6110 Nice |  | 409 | 355.83 | 159.04 | 257.67 | 115.17 |  | 29 | 27 | 5.8904 | 5.4841 | 0.72414
394689 | SERVICES TECHNIQUES BATIMENT A8 | Local technique | Technique | Mise à disposition | Etat | 31 avenue de Valrose | 6111 Nice |  | 294 | 255.78 | 81.95 | 185.22 | 59.34 |  | 23 | 16 | 5.1219 | 3.563 | Sans objet
394683 | POSTE LIVRAISON | Local technique | Technique | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
394689 | FOYER | Vie étudiante | Vie étudiante | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
394691 | ATELIER | Local technique | Technique | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 281 | 244.47 | 98.42 | 177.03 | 71.27 |  | 0 | 2 | 49.21 |  | 0.72414
394679 | DIEUDONNE | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
Sans objet | FERME DE CALCUL | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 avenue de Valrose | 06108 Nice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
| BATIMENT F | [7 empty] | 488 | 424.56 | 225.36 | 307.44 | 226.35 |  | 14 | 14 | 16.0971 | 16.0971 | 0.72414
STOTAL VALROSE | [8 empty] | 54112 | 46652.88 | 8164.3 | 33783.12 | 5912.14 | 0 | 1284 | 1462 | 5.5843 | 6.3585 | 0.72414
336245 / 390507 | BATIMENT PRINCIPAL | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 98 Boulevard Edouard Herriot | 06200 Nice |  | 11907 | 10359.09 | 1077.63 | 7501.41 | 780.35 |  | 107 | 266 | 4.0512 | 10.0713 | 0.72414
394762 / 394763 / 390512 / 394764 / 394765 / 394766 | AMPHIS | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 98 Boulevard Edouard Herriot | 06200 Nice |  | 7318 | 6366.66 | 119.4 | 4610.34 | 86.46 |  | Sans objet | 24 | 4.975 |  | 0.72414
390506 | BU | Enseignement - Recherche | Bibliothèque | Mise à disposition | Etat | 98 Boulevard Edouard Herriot | 06200 Nice |  | 4688 | 4078.56 | 254.67 | 2953.44 | 184.41 |  | 25 | 50 | 5.0934 | 10.1868 | 0.72414
390511 | GYMNASE | Vie étudiante | Sport | Mise à disposition | Etat | 98 Boulevard Edouard Herriot | 06200 Nice |  | 3563 | 3099.81 | 32.67 | 2244.69 | 23.66 |  | 3 | 3 | 10.89 | 10.89 | 0.72414
390509 | EXTENSION | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 98 Boulevard Edouard Herriot | 06200 Nice |  | 3973 | 3456.51 | 431.23 | 2502.99 | 312.27 |  | 40 | 85 | 5.0733 | 10.7808 | 0.72414
En cours de création | PARKING SUD |  |  | Mise à disposition | Etat | 98 Boulevard Edouard Herriot | 06200 Nice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3323 | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
En cours de création | PARKING NORD |  |  | Mise à disposition | Etat | 98 Boulevard Edouard Herriot | 06200 Nice |  | 6367 | 5539.29 | 0 | 4011.21 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
389883 | LOCAL TENNIS | Vie étudiante | Sport | Mise à disposition | Etat | 52 Route de Saint Antoine | 06200 Nice |  | 218 | 189.66 | 0 | 137.34 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0.72414
Sans objet | POINT DE LIVRAISON | Local technique | Technique | Mise à disposition | Etat | 98 Boulevard Edouard Herriot | 06200 Nice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
Sans objet | HT1 | Local technique | Technique | Mise à disposition | Etat | 98 Boulevard Edouard Herriot | 06200 Nice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
Sans objet | HT2 | Local technique | Technique | Mise à disposition | Etat | 98 Boulevard Edouard Herriot | 06200 Nice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
Sans objet | HT3 | Local technique | Technique | Mise à disposition | Etat | 98 Boulevard Edouard Herriot | 06200 Nice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
394767 | CHAUFFERIE | Local technique | Technique | Mise à disposition | Etat | 98 Boulevard Edouard Herriot | 06200 Nice | CROUS | 519 | 451.53 | 0 | 326.97 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
STOTAL CARLONE | [8 empty] | 38553 | 33541.11 | 1915.6 | 24288.39 | 1387.15 | 3323 | 175 | 430 | 4.4549 | 10.9463 | 0.72414
324565 | BATIMENT PRINCIPAL | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | Avenue Doyen Louis Trotabas | 06000 Nice |  | 8643 | 7519.41 | 1028.01 | 5445.09 | 744.42 |  | 112 | 150 | 6.8534 | 9.1787 | 0.72414
390485 | BU | Enseignement - Recherche | Bibliothèque | Mise à disposition | Etat | Avenue Doyen Louis Trotabas | 06000 Nice |  | 4793 | 4169.91 | 137.73 | 3019.59 | 99.74 |  | 18 | 15 | 9.182 | 7.6517 | 0.72414
390486 | AMPHITHEATRES | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | Avenue Doyen Louis Trotabas | 06000 Nice |  | 1061 | 923.07 | 18.933 | 668.43 | 13.71 |  | 0 | 1 | 18.933 |  | 0.72414
390488 | GYMNASE | Vie étudiante | Sport | Mise à disposition | Etat | Avenue Doyen Louis Trotabas | 06000 Nice |  | 1662 | 1445.94 | 0 | 1047.06 | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0.72414
390489 | LES CEDRES | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | Avenue Doyen Louis Trotabas | 06000 Nice |  | 78 | 67.86 | 0 | 49.14 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.72414
390490 | VILLA PASSIFLORE | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | Avenue Doyen Louis Trotabas | 06000 Nice |  | 1425 | 1239.75 | 151.08 | 897.75 | 109.41 |  | 10 | 6 | 25.18 | 15.108 | 0.72414
En cours de création | PARKING | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | Avenue Doyen Louis Trotabas | 06000 Nice |  | 2665 | 2318.55 | 0 | 1678.95 | 0 |  | Sans objet | 0 |  |  | Sans objet
STOTAL TROTABAS | [8 empty] | 20327 | 17684.49 | 1335.753 | 12806.01 | 967.28 | 0 | 140 | 176 | 7.5895 | 9.5411 | 0.72414
323183 | STAPS 1 | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 261 Route de Grenoble | 06205 Nice |  | 3455 | 3005.85 | 179.77 | 2176.65 | 130.18 |  | 24 | 32 | 5.6178 | 7.4904 | 0.72414
390324 | STAPS 2 | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 261 Route de Grenoble | 06205 Nice | CROUS | 3824 | 3326.88 | 224.72 | 2409.12 | 162.73 |  | 19 | 60 | 3.7453 | 11.8274 | 0.72414
En cours de création | STAPS 3 | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 261 Route de Grenoble | 06205 Nice |  | 365 | 317.55 | 0 | 229.95 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.72414
STOTAL STAPS | [8 empty] | 7644 | 6650.28 | 404.49 | 4815.72 | 292.91 | 0 | 43 | 92 | 4.3966 | 9.4067 | 0.72414
519192 | IMREDD | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | Ilot 1b avenue Pierre Isnard | 06200 Nice |  | 4968 | 4322.16 | 678.94 | 3129.84 | 491.65 |  | 122.2 | 35 | 19.3983 | 5.556 | 0.72414
STOTAL IMREDD | [8 empty] | 4968 | 4322.16 | 678.94 | 3129.84 | 491.65 | 0 | 122.2 | 35 | 19.3983 | 5.556 | 0.72414
508651 | INPHYNI |  |  |  | Etat |  | 06200 Nice |  | 6792 | 5909.04 | 819.8 | 819.8 | 593.65 |  | 158.6 | 150 | 5.4653 | 5.169 | 0.13874
STOTAL INPHYNI | [8 empty] | 6792 | 5909.04 | 819.8 | 819.8 | 593.65 | 0 | 158.6 | 150 | 5.4653 | 5.169 | 0.13874
STOTAL PLAINE DU VAR | [8 empty] | 19404 | 16881.48 | 1903.23 | 1903.23 | 1378.21 | 0 | 323.8 | 277 | 6.8709 | 5.8778 | 0.11274
327732 | GALETTE | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 28 Av. de Valombrose | 06107 Nice |  | 7508 | 6531.96 | 678.27 | 4730.04 | 491.16 |  | 72 | 82 | 8.2716 | 9.4204 | 0.72414
327732 | TOUR | Enseignement - Recherche | Recherche | Mise à disposition | Etat | 28 Av. de Valombrose | 06107 Nice |  | 9897 | 8610.39 | 1086.92 | 6235.11 | 862.04 |  | 296 | 694 | 1.5662 | 3.672 | 0.72414
390447 | IUP SANTE | [7 empty] | 460 | 400.2 | 187.99 | 289.8 | 149.1 |  | 6 | 12 | 15.6658 | 31.3317 | 0.72414
Sans objet | PEMAV-CPEP | Enseignement - Recherche | Recherche | AOT | CHU | 30 Voie Romaine | 06300 Nice |  | 122 | 106.14 |  | 76.86 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.72414
En cours de création | PEMED-PCV | Enseignement - Recherche | Recherche | Transfert de gestion | CHU | 30 Voie Romaine | 06300 Nice |  | 2403 | 2090.61 | 87.85 | 1513.89 | 69.68 |  | 17.6 | 20 | 4.3925 | 4.9915 | 0.72414
Sans objet | DELVALLE | [7 empty] | 785 | 682.95 | 150.26 | 494.55 | 119.17 |  | 5 | 2 | 75.13 | 30.052 | 0.72414
STOTAL PASTEUR | [8 empty] | 21175 | 18422.25 | 2191.29 | 13340.25 | 1691.15 | 0 | 398.6 | 813 | 2.6953 | 5.4975 | 0.72414
393610 | ARCHIMED | Enseignement - Recherche | Enseignement | SDNT / Mise à disposition | CHU / Etat | 151 Rte de Saint-Antoine | 06200 Nice |  | 4176 | 3633.12 | 751.14 | 2630.88 | 543.93 |  | 160 | 343 | 1.5858 | 4.6946 | 0.72414
ARCHIMED | [8 empty] | 4176 | 3633.12 | 751.14 | 2630.88 | 543.93 | 0 | 160 | 343 | 2.1899 | 4.6946 | 0.72414
STOTAL MEDECINE | [8 empty] | 25351 | 22055.37 | 2942.43 | 15971.13 | 2235.08 | 0 | 558.6 | 1156 | 2.5454 | 5.2675 | 0.72414
337105 | INSPE STEPHEN LIEGARD | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | CD06 | 43 avenue Stephen Liégard | 06100 Nice |  | 5577 | 4851.99 | 161.72 | 3513.51 | 117.11 |  | 28 | 40 | 4.043 | 5.7757 | 0.72414
INSPE STEPHEN LIEGARD | [8 empty] | 5577 | 4851.99 | 161.72 | 3513.51 | 117.11 | 0 | 28 | 40 | 4.043 | 5.7757 | 0.72414
329622 | INSPE GEORGES V | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | CD06 | 86 avenue Georges V | 06046 Nice |  | 8190 | 7125.3 | 1170.56 | 5159.7 | 847.65 |  | 166 | 102 | 11.4761 | 7.0516 | 0.72414
INSPE GEORGES V | [8 empty] | 8190 | 7125.3 | 1170.56 | 5159.7 | 847.65 | 0 | 166 | 102 | 11.4761 | 7.0516 | 0.72414
332363 | INSPE LA SEYNE | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | Boulevard Toussain Merle | 83507 La Seyne sur Mer |  | 2841 | 2471.67 | 77.96 | 1789.83 | 56.45 |  | 21 | 16 | 4.8725 | 3.7124 | 0.72414
INSPE LA SEYNE SUR MER | [8 empty] | 2841 | 2471.67 | 77.96 | 1789.83 | 56.45 | 0 | 21 | 16 | 4.8725 | 3.7124 | 0.72414
333029 | INSPE BAT A | Enseignement - Recherche | Enseignement | Affectation | CD83 | 102 avenue Alphonse Gilet | 83000 Draguignan |  | 2304 | 2004.48 | 76.37 | 1451.52 | 55.3 |  | 12 | 20 | 3.8185 | 6.3642 | 0.72414
454260 | INSPE BAT B | Enseignement - Recherche | Enseignement | Affectation | CD83 | 102 avenue Alphonse Gilet | 83000 Draguignan |  | 5105 | 4441.35 | 200.43 | 3216.15 | 145.14 |  | 7 | 20 | 10.0215 | 28.6329 | 0.72414
333034 | VILLAS |  | Logement | Affectation | CD84 | 102 avenue Alphonse Gilet | 83000 Draguignan |  | 291 | 253.17 | 0 | 183.33 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Sans objet
ESPE DRAGUIGNAN | [8 empty] | 7700 | 6699 | 276.8 | 4851 | 200.44 | 0 | 19 | 40 | 6.92 | 14.5684 | 0.72414
STOTAL LES INSPE | [8 empty] | 24308 | 21147.96 | 1687.04 | 15314.04 | 1221.65 | 0 | 234 | 198 | 8.5204 | 7.2096 | 0.72414
318593 | BATIMENT PRINCIPAL | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 41 Bd Napoléon III | 06000 Nice |  | 14145 | 12306.15 | 1113.88 | 8911.35 | 806.6 |  | 85 | 85 | 13.1045 | 13.1045 | 0.72414
390514 | INFORMATIQUE | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 41 Bd Napoléon III | 06000 Nice |  | 2073 | 1803.51 | 268.33 | 1305.99 | 194.31 |  | 68 | 68 | 3.946 | 3.946 | 0.72414
428843 | LOGEMENTS | Logement | Logement | Mise à disposition | Etat | 41 Bd Napoléon III | 06000 Nice |  | 785 | 682.95 | 0 | 494.55 | 0 |  | Sans objet | Sans objet |  |  | Sans objet
En cours de création | CROUS | Restauration | Restauration | Mise à disposition | Etat | 41 Bd Napoléon III | 06000 Nice | CROUS | 475 | 413.25 | 0 | 299.25 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | Sans objet
IUT FABRON | [8 empty] | 17478 | 15205.86 | 1382.21 | 11011.14 | 1000.91 | 0 | 156 | 156 | 8.8603 | 8.8603 | 0.72414
389965 | IUT CANNES TOURISME | Enseignement - Recherche | Enseignement | AOT | Ville de Cannes | 54 rue de Cannes | 06150 Cannes La Bocca |  | 2654 | 2308.98 | 224.98 | 1672.02 | 162.92 |  | 0 | 2 | 81.46 |  | 0.72414
IUT CANNES TOURISME | [8 empty] | 2654 | 2308.98 | 224.98 | 1672.02 | 162.92 | 0 | 0 | 2 | 112.49 |  | 0.72414
En cours de création | GEORGES MELIES | Enseignement - Recherche | Enseignement | AOT | Ville de Cannes | Avenue Francis Tonner | 06150 Cannes La Bocca |  | 8154 | 7093.98 | 649.39 | 5137.02 | 470.25 |  | 19 | 8 | 81.1737 | 34.1784 | 0.72414
GEORGES MELIES | [8 empty] | 8154 | 7093.98 | 649.39 | 5137.02 | 470.25 | 0 | 19 | 8 | 81.1737 | 34.1784 | 7.9105
325403 | IUT DE MENTON | Enseignement - Recherche | Enseignement | Convention / Mise à disposition | Ville de Menton / Etat | 58 chemin du collège | 06500 Menton |  | 3273 | 2847.51 | 184.57 | 2061.99 | 133.65 |  | 17 | 10 | 18.457 | 10.8571 | 0.72414
IUT DE MENTON | [8 empty] | 3273 | 2847.51 | 184.57 | 2061.99 | 133.65 | 0 | 17 | 10 | 18.457 | 10.8571 | 0.72414
STOTAL IUT | [8 empty] | 31559 | 27456.33 | 2441.15 | 19882.17 | 1767.73 | 0 | 192 | 176 | 13.8702 | 12.7143 | 0.72414
323206 | SJA 1 ISEM | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 24 avenue des Diables Bleus | 06000 Nice |  | 7170 | 6237.9 | 348.36 | 4517.1 | 252.26 |  | 134 | 104 | 3.3496 | 2.5997 | 0.72414
390399 | SJA 1 ENSEIGNEMENT GENERAL | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 24 avenue des Diables Bleus | 06000 Nice |  | 3045 | 2649.15 | 317.52 | 1918.35 | 229.92 |  | 37 | 40 | 7.938 | 8.5816 | 0.72414
390400 | SJA 2 ODONTOLOGIE | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 24 avenue des Diables Bleus | 06000 Nice |  | 2650 | 2305.5 | 158.31 | 1669.5 | 114.63 |  | 53 | 69 | 2.2943 | 2.987 | 0.72414
390401 | SJA 2 SCIENCES DE L'HOMME/IAE | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 24 avenue des Diables Bleus | 06000 Nice |  | 7189 | 6254.43 | 433.05 | 4529.07 | 313.59 |  | 102 | 85 | 5.0947 | 4.2456 | 0.72414
390404 | SJA 3 BU | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 24 avenue des Diables Bleus | 06000 Nice |  | 1726 | 1501.62 | 164.35 | 1087.38 | 119.01 |  | 18 | 18 | 9.1306 | 9.1306 | 0.72414
390402 | SJA 3 MSH | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 24 avenue des Diables Bleus | 06000 Nice |  | 5650 | 4915.5 | 877.49 | 3559.5 | 635.42 |  | 303 | 228 | 3.8486 | 2.896 | 0.72414
| Salle de sport | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 24 avenue des Diables Bleus | 06000 Nice |  | 640 | 556.8 | 12.26 | 403.2 | 8.88 |  | 2 | 2 | 6.13 | 6.13 | 0.72414
| IFMK | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat |  | 06000 Nice |  | 678 | 589.86 | 114.12 | 427.14 |  |  | 13 | 13 | 8.7785 | 8.7785 | 0.72414
| Parking |  |  | Mise à disposition | Etat | 24 avenue des Diables Bleus | 06000 Nice |  | 6003
STOTAL SAINT JEAN D'ANGELY | [8 empty] | 34751 | 23864.1 | 2425.46 | 17280.9 | 1673.71 | 0 | 647 | 544 | 4.4586 | 3.7488 | 0.72414
426599 | FORUM | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 930 Rte des Colles | 06410 Biot |  | 5345 | 4650.15 | 898.37 | 3367.35 | 650.54 |  | 88.5 | 85 | 10.5691 | 10.1511 | 0.72414
318584 | TEMPLIERS | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 930 Rte des Colles | 06410 Biot |  | 5867 | 5104.29 | 861.93 | 3696.21 | 624.15 |  | 88 | 97 | 8.8859 | 9.7947 | 0.72414
426600 | TEMPLIERS 2 | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 930 Rte des Colles | 06410 Biot |  | 6332 | 5508.84 | 634.67 | 3989.16 | 459.59 |  | 167 | 116 | 5.4713 | 3.8004 | 0.72414
390469 | QLIO | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 930 Rte des Colles | 06410 Biot |  | 3807 | 3312.09 | 264.85 | 2398.41 | 191.78 |  | 27 | 20 | 13.2425 | 9.8093 | 0.72414
390471 | IUT INFOCOM | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 930 Rte des Colles | 06410 Biot |  | 1701 | 1479.87 | 213.65 | 1071.63 | 154.72 |  | 13 | 25 | 8.546 | 16.4346 | 0.72414
390412 | IUT RT | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 930 Rte des Colles | 06410 Biot |  | 2688 | 2338.56 | 46.95 | 1693.44 | 34 |  | 9 | 17 | 2.7618 | 5.2167 | 0.72414
Sans objet | TRANSFO | Local technique | Technique | Mise à disposition | Etat | 930 Rte des Colles | 06410 Biot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Sans objet
SOPHIATECH | [8 empty] | 25740 | 22393.8 | 2920.42 | 16216.2 | 2114.78 | 0 | 392.5 | 360 | 8.1123 | 7.4406 | 0.72414
320316 | EPU LES LUCIOLES | Enseignement - Recherche | Enseignement | Mise à disposition | Etat | 1645 Route des Lucioles | 06410 Biot |  | 7110 | 6185.7 | 202.47 | 4479.3 | 146.61 |  | 50 | 50 | 4.0494 | 4.0494 | 0.72414
EPU LES LUCIOLES | [8 empty] | 7110 | 6185.7 | 202.47 | 4479.3 | 146.61 | 0 | 50 | 50 | 4.0494 | 4.0494 | 0.72414
320865 | LES ALGORITHMES | Enseignement - Recherche | Enseignement | Propriétaire | UCA | 2000 Route des Lucioles | 06410 Biot |  | 2775 | 2414.25 | 174.01 | 1748.25 | 126.01 |  | 124 | 164 | 1.061 | 1.4033 | 0.72414
LES ALGORITHMES | [8 empty] | 2775 | 2414.25 | 174.01 | 1748.25 | 126.01 | 0 | 124 | 164 | 1.061 | 1.4033 | 0.72414
STOTAL SOPHIATECH | [8 empty] | 35625 | 30993.75 | 3296.9 | 22443.75 | 2387.4 | 0 | 566.5 | 574 | 5.7437 | 5.8198 | 0.72414
TOTAL | [8 empty] | 283990 | 240277.47 | 26111.863 | #REF! | #REF! | 3323 | 4120.9 | 4993 | 5.2297 | 6.3364 | 0.72
174969.8473
#REF!

## Diagnostic Détaillé
| Direction de l'immobilier de l'Etat |  |  | Références Diagnostics : | (Accessibilité 2.3 et Patrimoine Historique 4) | (Clos Couvert 1.1 ; Technique 1.3 ; ) | (Risques Sanit 1.2.3 ; Sécurité Incendie 1.2.1; Solidité-Sismique 2.4; Sureté 3.2) | (Performances énergétiques du bâti 2.1 et des installations 2.2)
| IDENTIFIANT BÂTIMENT (Code RUS) | NOM BÂTIMENT | VILLE | FONCTIONNEL POINTS D'ATTENTION | Accessibilité et Patrimoine Historique POINTS D'ATTENTION | TECHNIQUE POINTS D'ATTENTION | REGLEMENTAIRE POINTS D'ATTENTION | ENERGETIQUE - ENVIRONNEMENTAL POINTS D'ATTENTION
CAMPUS
| VALROSE |  |  | Bâtiments anciens du XIXe siècle, inadaptés pour les effectifs administratifs. Constructions plus récentes (années 60-80) pour étudiants et chercheurs, mais avec des pathologies accentuant la vétusté. Les bâtiments anciens ne sont pas conçus pour des espaces tertiaires. Site vallonné et difficile à adapter. Déficit de stationnements et éloignement des transports publics. Desservi par bus et tram, mais temps de parcours longs. | Mise en accessibilité des bâtiments suivant prochain SDMA Parc et monuments classés historique: Restauration Grotte entrée automate, cascade, ruines et grandes rocailles, Grand escalier jardins, cascades, ruines et grandes rocailles, Scène des communs), ancienne roseraie et jeu de croquet. |  | Surveillance mouvement talus (CROUS)
| UNV0A | GRAND CHÂTEAU | Nice | Mauvaise adaptabilité à un usage tertiaire (bâtiment classé) | Restauration salon de musique Restauration toiture et façades | Infiltrations fenêtres et toitures à réparer | Création salle Hyperviseur pour la sureté | Isolation des combes et réfection réseaux hydrauliques (VRV etc.) - Fenêtres classées simple vitrage
| UNV0B | BU | Nice | RAS | RAS | Révision toiture et descentes EP Remplacement CTA - Désembouage réseau Réfection façades (parement pierres endommagées) | Insuffisance de contreventements longitudinal (risque 2 sismique) | Remplacement menuiseries extérieures (façade Est) Doublage int. des parois Installation VMC double flux, VRV)
| UNV0C | LOGE & THEATRE | Nice | Mauvaise adaptabilité à un usage tertiaire (bâtiment classé) | Réfection porte monumentale Restauration parements, toitures et décors intérieurs galerie et loge (stuc) | Restauration parements et toiture Traitement ventilations et remontées d'humidité | RAS | Idem Grd Château
| UNV0D | CHIMIE TP | Nice | RAS | RAS | Remplacement ventilation et CTA vétuste Traitement fissures extérieures Réfection façades (parement pierres endommagées) | Insuffisance de contreventements longitudinal (risque sismique classe 2) | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Installation VMC double flux, VRV
| UNV0E | CHIMIE RECHERCHE | Nice | Exigences spécifiques des laboratoires | RAS | Portes d'entrée à remplacer | Désamiantage couloir R+3 Insuffisance de contreventements longitudinal (risque sismique classe 2) | Installation VMC double flux,VRV chaud/froid
| UNV0F | AMPHI CHIMIE | Nice | RAS | RAS | Remplacement CTA Vétuste et désembouage réseaux Réfection descente EP Ravalement de façade |  | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Installation VMC double flux, VRV
| UNV0G | LABO PREFA BIOCHIMIE | Nice | Actif à démolir suite à sinistre
| UNV0H | AMPHI PHYSIQUE 1 | Nice | RAS | RAS | Remplacement 2 CTA Vétustes Réfection descente EP Ravalement de façade Sécurisation accès toiture | RAS | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Installation VMC double flux, VRV
| UNV0I | AMPHI PHYSIQUE 2 | Nice | RAS | RAS | Remplacement CTA Vétuste Réfection descente EP Ravalement de façade Sécurisation accès toiture | RAS | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Installation VMC double flux, VRV
| UNV0J | TP PHYSIQUE | Nice | RAS | RAS | Désembouage du réseau + robinets thermostatiques Ravalement de façade | Insuffisance de contreventements longitudinal (risque sismique classe 3) | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Installation VMC double flux, VRV
| UNV0K | PHYSIQUE RECHERCHE | Nice | Exigences spécifiques des laboratoires | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNV0L | AMPHITHEATRES 5 | Nice | RAS | RAS | Remplacement CTA vétuste Ravalement Façade | RAS | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Installation VMC double flux, VRV
DT | UNV0M | BATIMENT M | Nice | RAS | RAS | Désembouage + pose de robinets thermostatiques Remplacement réseau évacuation EU Remplacement skydome Ravalement de façade et mur dégradé | Insuffisance de contreventements longitudinal (risque sismique classe 2) Création espaces stockages archives bât M (CF) sous sol (sécurité incendie) | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Installation VMC double flux, VRV
| UNV0N | BIOCHIMIE | Nice | RAS | RAS | Rénovation blocs sanitaires Modernisation poste HT Remplacement CTA vétuste Rénovation équipement PAC (R22) Désembouage + pose de robinets thermostatiques Ravalement de façade | Insuffisance de contreventements longitudinal (risque sismique classe 2) et faible capacité des planchers à jouer leurs rôles de diaphragme. | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Installation VMC double flux, VRV
| UNV0O | PETIT CHÂTEAU | Nice | Mauvaise adaptabilité à un usage tertiaire (bâtiment classé) | Rénovation galerie, faitage en zinc, balcon ouest et structure ancien oriel, vitraux, marquise métallique et vases d'amortissement en pierre | Garde corps balcon corrodé et réfection balcon Nettoyage façade Désembouage réseau et mise en place robinets thermostatiques Surveillance infiltration toiture | Mauvais état des porteurs verticaux et faible capacité des planchers à assurer leurs rôle de contreventements (risque sismique classe 2) | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Installation VMC double flux, VRV
| UNV0P | SCIENCES NAT RECHERCHE | Nice | Exigences spécifiques des laboratoires | RAS | Désembouage du réseau + robinets thermostatiques Rénovation blocs sanitaires vétustes | Insuffisance de contreventements dans les 2 directions (risque sismique classe 2) | Mise en place de VRV (refroidissement)
| UNV0Q | TP SCIENCES NAT | Nice | RAS | RAS | Désembouage du réseau + robinets thermostatiques Ravalement façade et remplacement volets roulants Remplacement CTA vétuste | Insuffisance de contreventements dans les 2 directions (risque sismique classe 2) | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois installation VMC double flux, VRV)
| UNV0R | AMPHI SCIENCES NAT | Nice | RAS | RAS | Remplacement CTA vétuste Remplacement portes automatiques Ravalement de façade | RAS | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Installation VRV
| UNV0S | ANIMALERIE | Nice | Exigences spécifiques des laboratoires | RAS | Protection toiture dégradée Murs endommagés Verrière cassée Traitement humidité dans les sanitaires | RAS | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Installation VRV
| UNV0T | LABO LMPC | Nice | Labo transféré et bâtiment destiné à recevoir des services centraux (travaux 2025-2026) | RAS | Labo transféré et bâtiment destiné à recevoir des services centraux (travaux 2025-2026) | Labo transféré et bâtiment destiné à recevoir des services centraux (travaux 2025-2026) | Labo transféré et bâtiment destiné à recevoir des services centraux (travaux 2025-2026)
| UNVT1 | LMPC S/STATION | Nice | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNV0U | PETIT VALROSE | Nice | Etudiants de première année de médecine actuellement sur le campus de Valrose. Repositionnement futur sur le campus de Saint-Jean-d’Angély pour libérer des locaux. | RAS | Réfection enduits façade Désembouage et pose robinets thermostatiques Elagage arbre proche façade | Désamiantage et pose d'un nouveau sol au sous sol et couloirs + R+2, 3 et 4 Insuffisance de contreventements dans les 2 directions (risque sismique classe 2) | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois installation VMC double flux, VRV)
| UNV0V | CENTRE SPORTIF | Nice | RAS | RAS | Colmatage fissures dalles et murs Remplacement Chaudière, Aérotherme et CTA, sanitaires et installation Désembouage et pose robinets thermostatiques Traitement béton et aciers corrodés + escalier métallique Remplacement Skydome | RAS | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois installation VMC double flux, VRV
| UNV0W | LABO MATHS DIEUDONNE | Nice | RAS | RAS | Traitement circuit d'aliment corrodé Menuiserie métallique en toiture dégradée Dégradation plaques en façades + aciers corrodés | RAS | Remplacement menuiseries extérieures installation VMC double flux, VRV) Doublage int. des parois Isolation toiture et plancher bas parkings
| UNV0X | CHAUFFERIE ANIMALERIE | Nice | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNVAA | CABANE | Nice | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNVAB | LOCAL BACCHUS | Nice | RAS | Restauration cave | RAS | RAS | RAS
| UNVAD | SALLE BELVEDERE | Nice | Salle de réunion avec problème d'acoustique (réverbération) | RAS | Traitement fissures et infiltration (sous fontaine) | RAS | RAS
| UNVA1 | TOUR SUD | Nice | Mauvaise adaptabilité à un usage tertiaire | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNVA2 | TOUR NORD | Nice | Logement | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNVA3 | CONCIERGERIE | Nice | RAS | RAS | Nettoyage HP façade Traitement humidité mur dégradé | RAS | Remplacement menuiseries extérieures Installation VRV
| UNVA4 | ISBA | Nice | Mauvaise adaptabilité à un usage tertiaire (bâtiment classé) | Restauration complète 2025/2026 | Restauration complète 2025/2026 | Restauration complète 2025/2027 | Restauration complète 2025/2028
| UNVA5 | POLE MEDICO SOCIAL | Nice | RAS | RAS | Rénovation volets bois et balcon Traitement infiltrations en toiture (JD HS) Neutralisation cuve à fioul | RAS | Isolation des combles Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Installation VRV et ballon ECS
| UNVA6 | SERVICES TECHNIQUES | Nice | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNVA7 | POSTE LIVRAISON | Nice | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNVA8 | FOYER | Nice | RAS | RAS | Reprise de fissures et remplacement vitrage Remplacement linteau de fenêtre Traitement local de façade Traitement infiltrations et fissures Rénovation verrière | Insuffisance de contreventements (risque sismique classe 2) | Isolation plancher haut des combles Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Installation VRV et ballon ECS
| UNVA9 | ATELIER | Nice | RAS | RAS | Rénovation toiture Réfection enduits de façade Mise en place d'un garde corps Traitement infiltration faux plafond dégradé Remplacement convecteurs et cumulus Traitement nuisibles | RAS | Isolation des combles Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Installation VMC double flux, VRV
| UNVX1 | Préfabriqué DIEUDONNE | Nice | RAS | RAS | Pose horloge luminaires | RAS | RAS
| UNVX2 | FERME DE CALCUL | Nice | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
| CARLONE |  |  | Distance et déclivité entre la station de tram et le campus, rendant l'accès difficile. Manque de locaux pour répondre aux besoins des utilisateurs, notamment pour les activités sportives et culturelles. | Mise en accessibilité des bâtiments suivant prochain SDMA
| UNCHH | BATIMENT PRINCIPAL | Nice | RAS | RAS | RAS | Insuffisance de contreventements longitudinal (risque sismique classe 3) | RAS
| UNCHI | GRAND AMPHI | Nice | RAS | RAS | Traitement des nuisibles | Reprise fissures éléments porteurs et plancher R+1 Sol amianté couloirs (Italien, Musique et langues) et traitement AC1 en VS | Isolation plancher bas et faux plafond
| UNCBU | BU | Nice | RAS | RAS | Reprise de fissures et traitement des aciers (voiles béton) | Insuffisance de contreventements longitudinal (risque sismique classe 3) Sols amiantés des archives et réserves BU Mise aux normes électrique (éclairage LED, câblage, tableau électrique (y compris désamiantage) | RAS
| UNCGP | GYMNASE | Nice | RAS | RAS | Sinistres revêtements piscine Traitement des nuisibles | Mise en place bâche protection pour la piscine | Installer des variateurs de vitesse sur les pompes de circulation chauffage et ECS
| UNCEX | EXTENSION | Nice | RAS | RAS | Désembouage et pose robinets thermostatiques Portes d'accès vétuste Reprise de gaines, VMC et pompe ECS des blocs sanitaires) Nettoyage HP des façades, Révision étanchéité et reprise des caissons métalliques des volets Traitement des fissures et aciers corrodés | Eclairage et asservissement des portes de sorties de secours | Remplacement menuiseries extérieures
| UNCPN | PARKING NORD | Nice | Capacité de stationnement limitée, entraînant des saturations régulières. | RAS | Infiltration atelier Traitement des aciers corrodés, façade et parkings Corrosion circuit Adduction Eau Potable (réfection réseau d'eau et réseau EP (fonte) | Reprise fissures, poteaux, poutres, plancher RDC (risque sismique classe 2) Traitement AC1 bac incendie fibro ciment | RAS
| UNCPS | PARKING SUD | Nice | RAS | RAS | Réfection étanchéité, enrobé, voirie et JD Réfection réseaux d'EP Ajout ralentisseur et poubelles Reprise de fissures | RAS | RAS
| UNCLT | LOCAL TENNIS | Nice | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNCPL | POINT DE LIVRAISON | Nice | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNCP1 | HT1 | Nice | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNCP2 | HT2 | Nice | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNCP3 | HT3 | Nice | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNCCH | CHAUFFERIE | Nice | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
| TROTABAS |  |  | Accès difficile par la ligne T2 du tramway, située à 450m (7 minutes à pied). Locaux utilisés le soir et le samedi matin en raison des disponibilités des enseignants et étudiants, ainsi que des examens. Nombre limité de places de stationnement pour le personnel et les étudiants et saturation fréquente sur le campus et domaine public Nombre insuffisant de salles de TD de 35 personnes. Nombre insuffisant de bureaux, certains enseignants occupent des salles de cours. Potentiel foncier de 400m² dans un bâtiment du CROUS, pouvant répondre en partie aux besoins identifiés. | Mise en accessibilité des bâtiments suivant prochain SDMA
| UNT0A | BATIMENT PRINCIPAL | Nice | RAS | RAS | Rénovation sol et murs Réparation canalisation EU (campus) Déplacement baie brassage et installation nouveau WIFI Rénovation salle des profs transformé en Pédagolab | Insuffisance de contreventements longitudinal (risque sismique classe 3) Désamiantage faux plafond circulation IDPD (Bâtiment principal, niveau 3) | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Remplacement des PC et mise en place d'un copieur partagé
| UNT0B | BU | Nice | RAS | RAS | Elagage d'arbres Protection mécanique dans les couloir | RAS | RAS
| UNT0C | AMPHITHEATRES | Nice | RAS | RAS | Changement de bancs dans les amphis 1 et 2 | RAS | RAS
| UNT0D | GYMNASE | Nice | RAS | RAS | Remplacement descentes EU (fonte) Rénovation blocs sanitaires | RAS | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois
| UNT0E | LES CEDRES | Nice | RAS | RAS | Rénovation gardes corps Réparation appui de fenêtres | RAS | Etanchéité et isolation toit terrasse
| UNT0F | VILLA PASSIFLORE | Nice | Mauvaise adaptabilité à un usage tertiaire Acoustique défaillante dans l'amphithéâtre | RAS | Réfection complète des façades Traitement infiltrations et colmatage des fissures intérieures (plafond) Réfection structure garde corps balcon Traitement infiltrations et réparation appui fenêtres Désembouage et pose robinets thermostatiques Rénovation cage escalier et hall et pose d'une cloison | Renforcement des planchers (Risque sismique classe 2) | Remplacement menuiseries extérieures Isolation des parois (façades) Isolation plancher bas Remplacement de PC et luminaires
| UNT0G | PARKING | Nice | Capacité de stationnement limitée, entraînant des saturations régulières. | RAS | Réfection enrobé et matérialisation places de stationnement Entretien descente EP | RAS | Remplacement luminaires
| Plaine du Var |  |  |  | Mise en accessibilité STAPS en 2020
| STAPS |  |  | Stationnement en surface insuffisant, non agrandi lors de la construction de la deuxième tranche. Nécessité de traverser la ville pour accéder à des infrastructures sportives comme piscine et gymnase. Manque d'infrastructures sportives ouvertes aux étudiants hors cursus STAPS. Absence d'offre de logements à proximité du campus. |  | Travaux entretien locaux remise en peinture Réaménagement des espaces de travail (PEDAGOLAB) | Remplacement BAES (STAPS) Sécurisation du campus (PPMS et rehaussement de clôture | Bornes de recharge véhicules électrique (STAPS) Optimisation éclairage Led (STAPS) Remplacement GTC obsolète
| UNS0A | STAPS 1 | Nice | RAS | Equipement du gymnase, isolation | Dégradation peinture façade et bardage métallique Infiltration verrières, solins en façade et JD (membrane dégradée) Occultations dégradées Mise en sécurité accès toiture | Sécurité des personnes (Eclairage LED + BAES de sécurité du Gymnase STAPS 1) Travaux risque sanitaires légionnelle (STAPS) - remplacement des colonnes douche sanitaires par des prestos | Remplacement menuiseries extérieures Remplacement PC et luminaires
| UNS0B | STAPS 2 | Nice | Offre de restauration limitée à une cafétéria de 200 places. Environnement immédiat avec une offre de restauration quasiment inexistante. | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNS0C | PREFA 1 | Nice | Supprimé dans le plan de relance | S.O | S.O | S.O | S.O
| UNS0D | PREFA 2 | Nice | Supprimé dans le plan de relance | S.O | S.O | S.O | S.O
| UNS0E | PREFA 3 | Nice | Supprimé dans le plan de relance | S.O | S.O | S.O | S.O
| UNS0C | STAPS 3 | Nice | Bâtiment neuf (en remplacement des 3 préfabriqués) | RAS | RAS | RAS | RAS
IMREDD
| UNEIM | IMREDD | Nice | Absence d'offre de restauration sur site ou à proximité à tarif étudiant. Absence d'offre sportive propre. | RAS | Remise en service bassin EP Remise en état colonne d'eau | RAS | RAS
INPHYNI
| UNEIN | INPHYNI | Nice | Absence d'offre de restauration dans le bâtiment, mais frigo connecté disponible et convention avec le restaurant du CADAM à l'étude. Protocole strict d'accès et surveillance renforcée pour l'Unité Mixte de Recherche classée ZRR. | RAS | RAS | RAS | RAS
| Médecine |  |  |  | Mise en accessibilité des bâtiments suivant prochain SDMA
| PASTEUR |  |  | Etudiants de première année sur le campus de Valrose, complexifiant l'organisation pédagogique. Location annuelle de salles extérieures pour le concours PACES. Conception obsolète et densité limitant l'évolutivité. Topographie accidentée. Équipement technique défaillant, notamment pour les amphithéâtres et la tour IGH. Absence de locaux sportifs et de vie étudiante. Capacité de stationnement insuffisante. | Eclairage des extérieurs (sécurité cheminement de nuit) | Réfection complète de la voirie et stationnements
| UNP0A et B | Galette et IGH (Tour) | Nice | Nombreux laboratoires de l’INSERM, du CNRS et du CEA. | Contraintes du classement IGH | Reprise fissures et remise en état des murs Ravalement des façades (traitement aciers corrodés) Remplacement volets roulants métalliques Remplacement de 3 étages de fenêtres (danger immédiat) Colmatage fissures plancher haut parking Entretien toiture Occultations vétustes | Traitement AC1 (dalles de sol grises) des étages de l'IGH Fin du traitement amiante des volets de désenfumage Désamiantage fenêtres (joints) Désamiantage relatif aux travaux de l'Ad'AP Renforcement structure par plaque Carbodur et béton projeté + traitement fissures (Risque sismique classe 3) Sonorisations différenciées (PPMS/Anti Attentat/pilotée par hyperviseur) - IGH | Remplacement menuiseries extérieures Doublage intérieur des parois Remplacement PC et luminaires Etanchéité et isolation toit terrasse
| UNP0C | IUP SANTE | Nice | Partage des mêmes contraintes et avantages que la Faculté de Médecine (Pasteur). | RAS | RAS | RAS | Remplacement menuiseries extérieures
| UNP0D | PEMAV-CPEP | Nice | Site sensible en raison des expérimentations animales. | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNP0K | PEMED-PCV | Nice | Accès difficile depuis la faculté de Médecine. Problème de norme pour l’animalerie. Occupation à environ 60% de sa capacité. | RAS | Dysfonctionnement de la CTA | RAS | RAS
ARCHIMED
| UNI0A | ARCHIMED | Nice | Exigences spécifiques des laboratoires | Exigences spécifiques des laboratoires Mis en accessibilité en 2020 | Contrôle maintien du bardage Détecteur de présence WC et couplage GTC Contrôle fissure structure plancher Traitement infiltration bureaux 4141 et 4133 Remplacement skydome fissuré | Traitement des fissures (risque sismique classe 2) | RAS
DELVALLE
| UNP0L | DELVALLE (propriétaire Ville) | Nice | Dégradations et intrusions, entraînant des dépôts de plainte. Absence d'offre de restauration in situ. Environnement non paisible. | RAS | Système VRV difficilement exploitable | RAS | RAS
| LES INSPE |  |  |  | Mise en accessibilité des bâtiments suivant prochain SDMA
STEPHEN LIEGARD
| UNL0A - H | STEPHEN LIEGARD | Nice | Équipements sportifs extérieurs en mauvais état. Projet de construction neuve et de rénovation (effectifs de Georges V) avec regroupement des formations du site de George V et du site de Liégeard | RAS | RAS | RAS | RAS
GEORGES V
| UNI0F | GEORGES V | Nice | A restituer au département
LA SEYNE SUR MER
| ULG0A - B | LA SEYNE | La Seyne sur Mer | Espace restauration non prévu Utilisation des salles de cours et de réunion pour mettre aux utilisateurs de déjeuner. | RAS | Révision des ouvrants et couvertine en toiture Equipement robinets thermostatiques sur équipement terminaux | RAS | Remplacement menuiseries extérieures Doublage int. des parois Installation VMC double flux, VRV Remplacement PC fixes par portables Remplacement luminaires
DRAGUIGNAN
| UDD0A-B-C | BAT A - B - C | Draguignan | Fermeture de l’offre de restauration faute d’effectifs suffisants. Site géré par le Département CD83, les formations de l’INSPE sont hébergées sur le site ainsi que d’autres institutions publiques et privées, les équipes logistiques et accueil sont mutualisées. | RAS | RAS | RAS | RAS
| LES IUT |  |  |  | Mise en accessibilité des bâtiments suivant prochain SDMA
| FABRON |  |  | Salle de musculation dépassée et trop petite (80 m²). Projet d’une salle de cours collectifs de 160 m² est à l’étude. |  | Travaux divers d'entretien électricité, VMC, peinture, plomberie Rénovation électrique (classes et loge) Deuxième volet de l'espace sportif (réhabilitation blocs sanitaires et ex-salle de musculation) | Remplacement BAES Mise aux normes prises électriques et suppression rallonges électriques et multiprises Installation alarmes anti intrusion compatible avec hyperviseur Normalisation anti risque intrusion (équipement portes mécanisme électrique) Travaux clôtures extérieures et aménagement entrée principale extérieure | Remplacement des sources lumineuses extérieures du site
| UNF0A | BATIMENT PRINCIPAL | Nice | RAS | RAS | Colmatage fissures, reprise béton, passivation des aciers et corrosion structure métallique toit Réfection amphi Moussieg | Insuffisance de contreventements longitudinal (risque sismique classe 3) Traitement AC1 (dalles de sol grises) couloirs et salles | RAS
| UNF0B | INFORMATIQUE | Nice | RAS | RAS | Traitement infiltration façade (réfection JD et parties béton abîmées) Confortement mur extérieur fissuré | Renforcement des contreventements (risque sismique classe 2) Traitement AC1 (dalles de sol grises) couloirs et salles | RAS
| UNF0C | LOGEMENTS | Nice | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
| UNF0D | CROUS | Nice | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
GEORGES Méliès
| UCI | Georges Méliès | Cannes | Positionnement de l'administration au dernier étage, pas d'accueil physique au RDC. Absence d'espaces sportifs internes. | RAS | RAS | RAS | RAS
Euroformapole
| UCI0A | Euroformapole | Cannes | Restitué à la ville de Cannes à compter d'avril 2025 | Restitué à la ville de Cannes à compter d'avril 2026 | Restitué à la ville de Cannes à compter d'avril 2027 | Restitué à la ville de Cannes à compter d'avril 2028 | Restitué à la ville de Cannes à compter d'avril 2029
MENTON
| UMI0A | IUT DE MENTON | Menton | Stationnement dédié limité. Excentrement du site, de la ville. Absence d'espace de documentation. Absence d'offre de restauration sur place ou à proximité immédiate. | RAS | RAS | RAS | Installation gestionnaire de chauffage sur l'ensemble du bâtiment, plus de ventilo convecteur sur le site de Menton. Remplacement vanne eau par étage
| SAINT JEAN D'ANGELY |  |  | Besoin de maintenir et améliorer l'offre sportive et culturelle. Présence de nombreux service centraux occupant des espaces pouvant être dédiés aux offres de formations. Opération Campus Santé programmée avec résidence étudiante CROUS d'environ 240 chambres. | Mise en accessibilité des bâtiments suivant prochain SDMA |  | Remplacement des BAES (Eclairages de sécurité) Remplacement centrale SSI du parking (uniformisation des 3 centrales du campus)
| UNJ0A | ISEM | Nice | RAS | RAS | Rénovation étanchéité Réfection des parements pierres Remplacement fermes portes Remplacement de vitrages Remplacement CTA et colmatage fuite réseau campagne de fixation dalles de faux plafonds Curage canalisation parking | RAS | Equipements techniques (VRV chauff/Clim + Calorifuge réseau aéraulique, horloges extracteurs.) Installation Détecteurs présences sanitaires, stores façades ouest et traitement des joints menuiseries fenêtres)
| UNJ0B | ENSEIGNEMENT GENERAL | Nice | RAS | RAS | Rénovation étanchéité Reprise étanchéité des verrières Réfection des parements pierres, Remplacement hublots skydomes et remise en état occultations Réparation des brises soleils et remplacement vitrerie et joints Remplacement volets détériorés Sécurisation accès toiture Colmatage de fissures poutre béton hall sous verrière Remplacement équipements GTC et mise en place films solaires | RAS | Horloges pilotable ventilo convecteurs
| UNJ0C | ODONTOLOGIE | Nice | RAS | RAS | Réfection parements pierres Calorifugeage réseau et remplacement CTA Stores défectueux Sécurisation accès toiture | RAS | Remplacement menuiseries extérieures et doublage intérieurs des parois Horloges pilotable ventilo convecteurs
| UNJ0D | SCIENCES DE L'HOMME | Nice | RAS | RAS | Rénovation étanchéité Réfection des parements pierres - Bardage détérioré, vernis effrité et fissures Reprise étanchéité des portes fenêtres en façade Remplacement roof top (gestion débit d'air via GTC) Installation de détecteurs de présence | RAS | Horloges pilotable ventilo convecteurs
| UNJ0E | BU | Nice | RAS | RAS | Reprise de fissures en façade Reprise de pente de l'écoulement terrasse Nettoyage complet du réseau (gaines et bouches) | RAS | Mise en place de programmes horaires Reprise du calorifuge du réseau aéraulique
| UNJ0F | MSH | Nice | Bâtiment plus ancien (1997), nécessitant une attention particulière sur son état et ses équipements. | RAS | Réfection partielle de la peinture de façade Nettoyage complet du réseau (gaines et bouches) Remplacement CTA | RAS | Mise en place de programmes horaires CVC et horloge sur CTA Détecteurs de présence circulations
| UNJ0A(b) | RU | Nice | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
| SOPHIA TECH |  |  | Absence d’équipements sportifs propres. Temps de déplacement et de transport importants. Faible performance en matière de confort d’été sur certains locaux, dégagements et parkings (qui ne sont pas suffisamment végétalisés). Les résidences universitaires du CROUS ne se trouvent pas à proximité immédiate. | Mise en accessibilité des bâtiments suivant prochain SDMA et extérieurs réalisés en 2020 | Mise aux normes terrain sport existant et Création de terrains multisports Installation de 3 abris à vélos sur les sites des templiers / lucioles et algorithmes | Remplacement des extincteurs Remplacement du poste HT (transformateur & cellules de protection)
| USS0A | FORUM | Biot | RAS | RAS | Reprise de peinture sur la corrosion Traitement des infiltrations dans les menuiseries | RAS | Mise en place d'un récupérateur de chaleur Remettre en état les détecteurs de présence et remplacement des luminaires
| USS0B | TEMPLIERS | Biot | RAS | RAS | Traitement fissures, façades Remplacement vitrage, étanchéité skydome et volet roulant endommagés Contrôle écoulement EP Installation de 4 douches et vestiaires Reprise traces de corrosion et mise en place d'une VMC dans les sanitaires | Renforcement des contreventements (risque sismique classe 2) Contrôle d'accès/Vidéoprotection | Mise en place CTA double flux, réfection réseaux et mise en place VRV Remplacement menuiseries extérieures et doublage intérieurs des parois Remplacement des luminaires, minuterie sanitaire et PC fixes par portables
| USS0C | TEMPLIERS 2 | Biot | RAS | RAS | Reprise fissures mur, refend, dalles plancher RDC à R+2 Remplacement groupe sécurité ballon ECS, bâti de porte | RAS | Mise en place d'un récupérateur de chaleur Remettre en état les détecteurs de présence et Remplacement des luminaires Traitement des infiltrations dans les menuiseries
| USS0D | IUT QLIO | Biot | RAS | RAS | VMC Sanitaires et 2 vasques à remplacer + Traitement corrosion radiateurs Traitement trace de rouilles garde corps et joint verrière Etude éclairement salles de cours | Renforcement des contreventements (risque sismique classe 2) Remplacement de 3 portes d'accès | Mise en place CTA double flux, + groupe VRV chaud et froid Isolation des parois extérieures et murs sur VS et remplacement des menuiseries Remplacement éclairage intérieur part des éclairages LED
| USS0E | IUT INFOCOM | Biot | RAS | RAS | Renforcement structure métallique et Traitement anti corrosion et peinture Traitement fissures apparentes, angle façade, dalle cassée terrasse Remplacement garde corps terrasse Reprise partielle étanchéité Finaliser le scénario de déménagement du BUT 3 informatique Fabron sur le site de Sophia Mise en place de détecteurs de présence et remplacement des mousseurs manquants dans les sanitaires | Remplacement de 3 portes d'accès | Mise en place CTA double flux, ballon ECS logement, + mise en place VRV Chaud/froid Isolation des parois extérieures et murs sur VS et remplacement des menuiseries Remplacement des luminaires, minuteries sanitaires et remplacement PC fixes par portables
| USS0F | IUT RT | Biot | RAS | RAS | Renforcement structure charpente métallique et traitement anti corrosion Traitement fissures apparentes (hall, RDC et Niv 4, escalier, sous station) Création petit escalier pour accès à la terrasse Remplacement de 4 radiateurs | Remplacement de 3 portes d'accès | Rénovation étanchéité toit terrasse Isolation des parois extérieures et murs sur VS et remplacement des menuiseries Mise en place CTA double flux, ballon ECS logement, + mise en place VRV Chaud/froid Remplacement des luminaires, minuteries sanitaires et remplacement PC fixes par portables
| USS0G | TRANSFO | Biot | RAS | RAS | RAS | RAS | RAS
| USI0A | Les Lucioles | Biot | Localisation dans un site extensif, entraînant des temps de déplacement et de transport importants. | RAS | Remplacement parement ext, peinture poteaux et reprise acrotère Réparation menuiseries ext dégradés Reprise sols PVC et protections solaires Repositionnement des bouches de soufflages, désembouage +robinets thermostatiques des radiateurs, vieillissement chaudière et remplacement R22 (groupe froid) Traitement anti corrosion menuiseries métalliques dégradées + Réparation parement pierres et briques de verre cassées | RAS | Mise en place CTA double flux, mise en place VRV Remplacement des luminaires, minuterie sanitaires et remplacement PC fixes par portables
| USI0B | Les Algorithmes | Biot | Copropriété Distribution des espaces à optimiser Typologie des bureaux obsolète et peu adaptable. Espaces d’expérimentation inadaptés pour les travaux du laboratoire I3S. Difficulté à assurer le statut de certains laboratoires classés en ZRR (en cours d'élaboration). Pas de résidence étudiante à moins de 2,5 kms. | RAS | Remplacement de 150 fenêtres Nettoyage des façades Remplacement de 48 clims au R22 | Contreventement latéral et fondation nouveau mur et création de voile en élévation (risque sismique classe 2) | Isolation des parois extérieures et murs sur VS Mise en place VRV Chauffage refroidissement Remplacement des luminaires, minuterie sanitaires et remplacement PC fixes par portables
Grasse
| UGI0A | Ancienne usine Roure | Grasse | Absence de stationnement dédié. Partage du temps entre Grasse et Valrose pour les étudiants. | RAS | RAS | RAS | RAS

## Moyens Financiers
Direction de l'immobilier de l'Etat
k€ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Moyenne
RESSOURCES FINANCIERES DE L'IMMOBILIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part de la SCSP | [10 empty] | Sub pour charge de service public
Autres subventions
Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dotations et subventions
Autres financements extérieurs (CPER, …)
Fonds propres
k€ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
COÛT DE L'IMMOBILIER | 4399.5786 | 16273.1307 | 21391.3326 | 33776.0596 | 33196.017 | 27306.151 | 31841 | 53922 | 25154
Charges de fonctionnement | 0 | 7558.35 | 7823.647 | 7707.994 | 8149.017 | 9496.366 | 11290 | 16868 | 13236
Fluides-énergies | 0 | 3853.865 | 3935.995 | 3899 | 3725 | 3756 | 5643 | 9922 | 5983
Electricité |  | 2533.88 | 2237.109 | 2576 | 2341 | 2347 | 3696 | 6860 | 3875
Gaz |  | 892.716 | 1268.725 | 924 | 993 | 1051 | 1373 | 2596 | 1650
Eau |  | 427.269 | 430.161 | 399 | 391 | 358 | 574 | 466 | 458
Entretien - maintenance |  | 845.82 | 1030.694 | 1162.108 | 752 | 1680 | 2180 | 3280 | 3048
Nettoyage - déchets |  | 1882.53 | 1967.723 | 1773.473 | 2394 | 2684 | 2152 | 2222 | 2668
Sûreté - Sécurité - Gardiennage |  | 625.135 | 622.235 | 579.413 | 776.017 | 807.366 | 851 | 979 | 898
Loyers CC |  | 351 | 267 | 294 | 502 | 569 | 464 | 465 | 639
Coûts d'investissement | 4399.5786 | 8714.7807 | 13567.6856 | 26068.0656 | 25047 | 17809.785 | 20551 | 37054 | 11918
GER | 4399.5786 | 3884.0807 | 4674.4586 | 4496.0656 | 5859 | 3777 | 0 | 0 | 0
Nature de l'opération GER 1 | 4399.5786 | 3884.0807 | 4674.4586 | 4496.0656 | 5859 | 3777
Nature de l'opération GER 2
Nature de l'opération GER 3
Nature de l'opération GER 4
Dépenses exceptionnelles d'investissement immobilier | 0 | 4830.7 | 8893.227 | 21572 | 19188 | 14032.785 | 20551 | 37054 | 11918
Aménagement et logistique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 1740 | 1490 | 1806
Maintenance lourde - réhabilitation |  | 3940 | 3998 | 10754 | 10754 | 5132 | 1615 | 1291 | 5221
Transition énergétique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.785 | 10248 | 30640 | 3438
Opérations de construction neuve |  | 890.7 | 4895.227 | 10818 | 8434 | 7442 | 6948 | 3633 | 1453

## Moyens Humains
Direction de l'immobilier de l'Etat |  |  |  |  | Répartition sur la base de l'audit chaine métier du patrimoine de fin 2024
FONCTION | SERVICE / DIRECTION DE RATTACHEMENT | ETP | Taux | Effectif | Tâches
PROJECT MANAGEMENT |  | 5.95 | 66.11% | 9
Chargés d'Opérations Immobilières | DP | 4 | 100% | 4 | Analyser les besoins exprimés par la direction de l'établissement et les utilisateurs pour les opérations de construction neuve, de réhabilitation, mise en sécurité, efficacité énergétique ou de rénovation Assurer ou faire assurer les conduites d'opérations de construction et de rénovation de bâtiments Participer à la définition d'appels d'offres et assurer leur suivi
Ingénieur d'études et technicien | DSI | 1.8 | 90% | 2 | Etudes et suivi des projets patrimoniaux ayant un impact sur le CFA
Ingénieur | DGS | 0.1 | 5% | 2 | Accompagnement PMO et restructuration Chaine métier patrimoine (TAC)
Ingénieur d'études | D2P / SID | 0.05 | 5% | 1 | Mise en place Système d'information
ASSET MANAGEMENT |  | 8.245 | 43.39% | 19
Directeur et Directrice Adjointe | DP | 2 | 100% | 2 | Conduire les réflexions prospectives sur l'évolution du patrimoine immobilier et conseiller la gouvernance pour la définition de la politique immobilière durable de l'établissement Définir la politique de gestion des actifs immobiliers et mettre en œuvre la stratégie immobilière Décliner la politique immobilière sous la forme de schémas directeurs stratégiques Assurer la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage de projets immobiliers Conseiller la direction de l'établissement dans le domaine du patrimoine
Responsable service et assistante | DP SIP | 2 | 100% | 2 | Gestion Système d'information et données Patrimoniale Harmonisation des processus, Gestion des données et Pilotage et reporting
Ingénieur d'études | 3DS Pôle valorisation | 1 | 100% | 1 | Etude et suivi d'opérations de rénovation du patrimoine, recherche de financement. Valorisation du patrimoine, actions de promotion du patrimoine
Directeur Général des Services - Chargée de mission et assistante | DGS | 0.795 | 26.5% | 3 | Définition de la stratégie immobilière : alignement avec le plan stratégique de l'établissement, en lien avec la Gouvernance, la Chargée de Mission stratégie immobilière, les Services centraux et Campus Arbitrages ayant un impact stratégique, financier, organisationnel Pilotage de la définition et de la mise en œuvre de la politique immobilière (SPSI) : en lien avec la Gouvernance, la DGS, les Services centraux et Campus Pilotage de la procédure de dévolution du patrimoine : en lien avec la Gouvernance, la DGS, les Services centraux et Campus Pilotage de la valorisation immobilière (asset management) : en lien avec la DGS, la DAJIM, la DP et les Campus
Directeur Affaires Générales | 3DS | 0.65 | 65% | 1 | Stratégie et supervision sujets DD&RS /Animation projet pôle sureté et prévention Supervision pôle valorisation
Direction et responsables budget et PAFP | DAF | 0.5 | 12.5% | 4 | Coordination finances avec les campus et services centraux - Gestion budget établissement
Directeurs Général des Services Adjoints | DGS | 0.45 | 15% | 3 | Coordination des campus, organisationnel et RH et Financier et stratégie (DGSA)
Responsable Juridique Patrimoine | DAJIM | 0.5 | 50% | 1 | Conseil juridique et aide à la décision stratégique dans les domaines du droit de la propriété publique, de la domanialité publique et du droit de l'urbanisme - Analyse de risques, montage juridique - Négociation accords stratégiques
Directeur | DVU | 0.3 | 30% | 1 | Gestion stratégique des installations sportives-santé et Vie étudiante - Occupation des locaux des campus
Directrice | D2P SID | 0.05 | 5% | 1 | Stratégie - Système d'Information Décisionnel
PROPERTY MANAGEMENT |  | 27.55 | 70.28% | 39.2
Directeurs administratifs (DAC) | CAMPUS | 10 | 100% | 10 | Gestion administrative, technique et financière des campus - Encadrement des équipes technique, logistiques, sécurité et sureté
Responsable et gestionnaires | DAF Pôle Gestion financière | 4 | 100% | 4 | Gestion financière des campus
Gestionnaire de personnels | DRH | 3.2 | 100% | 3.2 | Gestion des personnel (dédiés au patrimoine) : recrutement, formation, carrière, paie, qvct, encadrement, pilotage etc.
Responsable service, gestionnaire et assistant | DP SAGM | 3 | 100% | 3 | Assurer la gestion financière et comptable des dépenses et/ou recettes de l'établissement ou de la structure opérationnelle de recherche Réaliser des actes de gestion administrative dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables au domaine de la gestion financière et/ou comptable
Direction , ingénieurs, chargé de mission, responsable et secrétaire | DAJIM | 1.89 | 27% | 7 | Priorisation, supervision, validation, de l'ensemble des missions supports exercées au sein de la DAJIM en lien avec le "Patrimoine immobilier" ; Processus de mise en œuvre des conventions et montages contractuels (autorisation d'occupation temporaire du domaine public; baux...) ; Appui au projet Dévolution - Gestion d'un portefeuille "Assurance" - Formalisation des actes relevant du Patrimoine immobilier auprès du Conseil d'Administration de l'Etablissement - Gestion du process d'attribution des logements de fonction - Acculturation à la gestion des archives et gestion des espaces de stockages
Direction et manageur équipe réseau | DSI | 1.5 | 75% | 2 | Gestion et animation de la direction des systèmes d'informations et de l'équipe réseau. Anticipation des projets patrimoniaux qui comportent un volet CFA, Suivi macro des chantiers, Apporte du liant entre les directions/services concernés (campus, DP, 3DS, DSI,..). Manage l'équipe Réseau et accompagne/conseille l'équipe sur les différents projets conduits.
Rédacteurs marchés | DAF Service Marchés publics - Fourniture et services | 1.26 | 42% | 3 | Rédaction marchés publics de fournitures et de services
Assistant | 3DS Pôle valorisation | 1 | 100% | 1 | Assistance suivi de projets/Alternante Master (2 ans)
Secrétaire de direction | DP Secrétariat | 0.9 | 90% | 1 | Gestion des plannings et du fonctionnement des services de la direction du patrimoine - interaction services centraux et campus
Assistant des affaires juridiques | DP Affaire Juridique | 0.5 | 50% | 1 | Contribuer à l'instruction des dossiers juridiques, participer à l'élaboration des textes normatifs et assure le suivi des procédures contentieuses.
Directrice adjointe et agent | DVU | 0.2 | 10% | 2 | Gestion des agents d'accueil et des plannings sur les centres sportifs. Gestion des planning et locations des infrastructures sportives à des tiers sur les temps creux. Interaction avec les campus via des documents partagés pour informer de la présence d'extérieur et les modalités d'accès
Responsable service et gestionnaire financière | DAF Service Marchés publics - Fourniture et services | 0.1 | 5% | 2 | Gestion des marchés des marchés publics et de services
FACILITY MANAGEMENT |  | 169.1 | 97.18% | 174
Agents et Techniciens de Logistique | CAMPUS | 90 | 100% | 90 | Assurer les interventions de la gestion courante de la logistique comme : l'accueil physique et téléphonique, le courrier, le gardiennage (hors contrat), de fermeture des campus, la gestion des magasins et du parc automobile, le nettoyage de certains locaux (hors contrats) Assurer le contrôle des prestations de nettoyage (sous contrat), les services d'appariteurs et de manutention etc. Assurer l'interface et le suivi technique des prestations avec les entreprises intervenant sur site dans son domaine d'activité Veiller à la bonne tenue de l'environnement pédagogique soutien logistique lors d'évènementiel et faire appliquer les consignes de sécurité Prendre en charge les demandes de reprographie, gestion du stock et des consommables
Agents et Techniciens de Maintenance | CAMPUS | 44 | 100% | 44 | Assurer les petits travaux de maintenance et d'entretien courant (hors contrats) des sites : plomberie, électricité, espaces verts, contrôle d'équipements des installations techniques Assurer l'interface et le suivi technique en interne ou avec des entreprises extérieures, coordonner leurs interventions Suivre les prestations de maintenance des contrats multitechniques Suivre les travaux des opérations de niveau 4 Assurer le suivi en matière d'hygiène et de sécurité des opérations
Agents et Techniciens Hygiène, Sécurité, Prévention | CAMPUS | 18 | 100% | 18 | Participer à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques et au suivi du plan d'action Met en œuvre les actions permettant d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement Organiser les actions et assurer les interventions permettant d'assurer la prévention incendie, sécurité et sureté Organiser et assurer le suivi des essais, des vérifications et des contrôles prévus par les réglementations relatifs à la prévention de l'ensemble des risques (biologie, chimie, radioprotection , déchets…..) Participer à la tenue des registres réglementaires
Responsables Techniques / Logistique/ Sécurité | CAMPUS | 9 | 100% | 9 | Assurer le suivi technique, logistique, sécurité, administratif et financier du site Piloter et suivre les diagnostics et travaux de maintenance Préparer les études (descriptifs travaux, estimation financière) Encadrement des équipes internes et externes Suivre et gérer les travaux des opérations de niveau 4 et l'appui à la direction du patrimoine pour les opérations de niveau 5 Gérer les tableaux de bord | 9 RT + 152 Agents terrain (logi+maint+HSP)= 161= au rapport d'audit chaine métiers patrimoine de fin déc 2024
Technicien sureté-sécurité | 3DS Pôle Sureté/Sécurité | 2.01 | 67% | 3 | Déploiement des dispositifs de sûreté (caméra, contrôle d'accès..) de l'établissement - Assistance et appui campus
Responsable établissement et chargé maintenance | DP Maintenance Exploitation | 2 | 100% | 2 | Manager, organiser et coordonner les activités de services immobiliers internes ou externes Piloter la réalisation des diagnostics et l'élaboration des préconisations techniques Piloter la réalisation des contrats de maintenance (organiser, étudier, planifier, contrôler et réceptionner) Assurer la bonne gestion de l'exploitation des installations électriques courants fort ou faible
Gestionnaire bâtiment et financière | 3DS Delvalle | 1.6 | 80% | 2 | Gestion du bâtiment et gestion financière du bâtiment Delvalle
Responsable du service et chargé d'hygiène et sécurité | 3DS Pôle Prévention | 1.29 | 43% | 3 | Conseiller et assister le chef d'établissement dans la définition et la mise en œuvre des règles de santé et de sécurité au travail Piloter l'élaboration du document unique d'évaluation des risques et le suivi du plan d'action Veiller à la bonne application des règles en matière de santé et prévention des risques Former, informer, sensibiliser et travailler en concertation avec les acteurs de prévention Gestion, organisation de l'hygiène et de la sécurité de l'établissement - Organisation équipe référents de sites Etude ergonomique d'adaptation des locaux à l'usage Conseil sur l'adaptation de locaux par rapport au risque biologique, radiologique et OGM
Chargé d'hygiène et de sécurité | 3DS Pôle DD & RS | 1.2 | 40% | 3 | Supervision des inventaires de biodiversité, étude projets eaux, conseil gestion bâtiment durable, étude et exploitation du réseau de recharge électrique par bornes - gestionnaire flotte automobile
TOTAL |  | 210.845 | 87.42% | 241.2
Nota : les 37 agents de l’agence comptable (non comptabilisés) feront l’objet d’un complément avec une étude détaillée début 2026